《橙源智鉴——基于多模态光谱融合与深度学习的海南柑橘品质智能检测与产地溯源平台》​

第一章：项目概述

1.1 研究背景与问题提出

1.2 项目定位与核心价值

1.3 主要创新点

1.4 项目成果概览（系统演示截图/数据集规模/模型精度预览）

第二章：数据基础与实验设计

2.1 样本来源与采集规范（澄迈福橙CM、琼中绿橙QZ，200+样本）

2.2 多仪器光谱采集方案（HSI高光谱、R210近红外、S960近红外）

2.3 化学值参考标签体系（滴定法4项 + 液质36项）

2.4 数据预处理流程（平行样均值化、异常值剔除、缺失波段处理）

2.5 数据集划分与质量评估

第三章：核心算法与模型设计

3.1 总体技术路线图

3.2 光谱预处理方法（SG平滑、MSC、SNV、一阶导数）

3.3 特征波段选择策略（CARS、SPA、VIP）

3.4 品质预测模型设计

3.4.1 基线模型（PLS、SVR）

3.4.2 深度学习模型（1D-CNN、LSTM、Transformer）

3.4.3 多模态光谱融合网络设计

3.5 产地溯源分类模型（SVM、RF、深度分类网络）

3.6 模型评估指标与对比实验

第四章：系统架构与工程实现

4.1 整体系统架构设计（前端 / 后端 / 模型服务层）

4.2 Web平台设计与实现

4.2.1 功能模块说明（光谱上传、AI自动分析、结果可视化）

4.2.2 关键界面展示

4.3 微信小程序设计与实现

4.3.1 小程序功能架构

4.3.2 用户交互流程设计

4.3.3 关键界面展示

4.4 AI分析服务接口设计（API设计、模型部署方案）

4.5 数据安全与系统稳定性设计

第五章：实验结果与分析

5.1 品质预测实验结果（糖度、酸度、VC等各指标R²/RMSE）

5.2 多仪器融合 vs 单仪器对比分析

5.3 产地溯源分类准确率分析

5.4 光谱特征可解释性分析（关键特征波段可视化）

5.5 系统实测演示（上传真实光谱数据的端到端测试）

第六章：应用价值与推广前景

6.1 面向用户场景分析（科研院所、农业企业、质检机构）

6.2 与现有检测手段的对比优势

6.3 技术可扩展性（迁移至其他水果品种、其他产地的可行性）

6.4 社会与产业价值

第七章：团队介绍

7.1 团队组织与分工

7.2 指导教师与顾问

7.3 团队核心优势

附录

附录A：数据集说明与样本统计

附录B：模型超参数配置

附录C：系统部署环境说明

附录D：参考文献

1.1 研究背景与问题提出

1.1.1 海南柑橘产业的崛起与品质管控困境

海南地处热带，光热资源充沛、水土条件独特，孕育了一批在全国范围内具有高度辨识度的地理标志柑橘品种。其中，澄迈福橙与琼中绿橙尤为突出——前者已于2025年实现种植总面积1.27万亩、预计产值突破1.6亿元，后者种植面积达3万亩，2023年产值已超过2亿元，是海南乡村振兴的重要支柱产业。2025年，澄迈县更获批成为海南省首个国家地理标志保护示范区，标志着海南热带柑橘的品牌价值已上升至国家战略层面。然而，产业高速发展的背后，品质管控与品牌保护的矛盾日益凸显。由于澄迈福橙、琼中绿橙的市场溢价显著，假冒伪劣产品大量涌入市场，"琼中绿橙商标品牌保卫战"已引发广泛关注。与此同时，产业链条中还存在土壤退化、品质分级粗放、品牌溢价不足等深层问题，任何一个环节的失控都可能危及整个产业的可持续发展。在此背景下，如何对柑橘的内在品质进行快速、准确、可溯源的科学鉴定，已成为产业升级的核心命题。

1.1.2 传统检测方法的根本局限

当前，柑橘品质检测主要依赖以滴定法为代表的化学分析手段，通过破坏果实来测定糖度、酸度、维生素C等核心指标，或借助液相色谱-质谱联用（LC-MS）技术对糖类、有机酸、氨基酸等精细成分进行定量分析。这些方法虽然精度较高，但存在根本性的缺陷：检测过程具有破坏性，每一次测定都意味着样本的消耗，无法实现对同一果实的连续监测；检测周期长，从采样到出具结果往往需要数小时乃至数天，难以满足规模化产线的实时检测需求；成本高昂，专业仪器的购置与维护、化学试剂的消耗以及专业人员的配置，使得全面普及几乎不可能；此外，人工操作引入的主观误差也难以避免。这些缺点决定了传统方法只能作为抽样检测手段，无法构建覆盖产地、流通、销售全链条的品质保障体系，更无法为产地溯源提供客观的物理证据。

1.1.3 光谱无损检测技术的兴起与现有研究的瓶颈

近红外光谱（NIR）与高光谱成像（HSI）技术的出现，为农产品品质无损检测提供了革命性的技术路径。其核心原理在于：果实中的糖分、有机酸、氨基酸等有机化合物，其分子内含氢官能团（C-H、O-H）的振动倍频与合频信号，会在特定光谱波段形成可识别的特征吸收峰，从而将化学成分信息"编码"在光谱曲线之中。通过建立光谱数据与化学值之间的数学模型，即可实现快速、无损、非接触式的品质预测。

近年来，学界在这一方向已取得重要进展。基于PLS、SVR等经典化学计量学方法，研究者已能对苹果、猕猴桃、葡萄等水果的糖度、酸度实现较高精度的预测；深度学习模型（1D-CNN、LSTM等）的引入进一步提升了非线性建模能力，在光谱序列特征提取方面展现出显著优势。然而，现有研究普遍存在以下关键不足：第一，绝大多数研究基于单一仪器的光谱数据，不同仪器之间的预测能力差异及其互补性尚未得到系统评估；第二，专门针对海南热带特色柑橘品种的光谱数据库与预测模型极为匮乏，现有通用模型难以直接迁移应用；第三，光谱检测与产地溯源的结合研究相对薄弱，尚未形成从"品质检测"到"地理溯源"的完整技术链条；第四，现有研究成果大多停留在实验室阶段，缺乏面向实际应用场景的端到端系统实现。

1.1.4 政策驱动与智慧农业的时代背景

从宏观政策层面看，本项目的研究方向与国家战略高度契合。2024年10月，农业农村部正式印发《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》，明确将"农产品品质检测智能化"与"农产品质量安全追溯体系建设"列为重点任务，提出到2028年农业生产信息化率达到32%以上的目标。2025年中央一号文件再次明确提出"支持发展智慧农业"，农业数字化转型已成为国家战略共识。与此同时，海南自由贸易港建设也在积极推进"标准+认证+检测+溯源"农产品品牌体系，对科学、客观的品质检测技术提出了迫切需求。

1.1.5 本项目提出的核心问题

综合以上背景，本项目聚焦以下核心科学与工程问题：

其一，能否构建一套专门面向海南澄迈福橙与琼中绿橙的多模态光谱数据集，覆盖可见-近红外全段（HSI，389~1030nm）、短波近红外（R210，901~1701nm）、紫外-近红外（S960，189~1099nm）三套仪器，并与滴定法化验值（4项）、液质精细成分（36项）形成完整的标签体系？

其二，在多仪器光谱特征融合的框架下，深度学习模型相较于传统化学计量学方法，能否在糖度、酸度、VC含量等关键品质指标的预测精度上取得显著提升？

其三，仅凭光谱信息，能否有效区分澄迈（CM）与琼中（QZ）两个产地的柑橘样本，为地理标志保护提供客观的光谱指纹证据？

其四，如何将上述模型封装为可实际使用的智能检测系统——包括Web平台与微信小程序——使果农、质检机构和科研人员能够通过上传光谱数据即时获取AI分析结果？

1.2 项目定位与核心价值

1.2.1 项目定位

"橙源智鉴"系统定位为面向海南热带特色柑橘的多模态光谱智能检测与产地溯源平台，是一个融合农业光谱分析、深度学习建模与软件工程实现的综合性人工智能应用系统。

从技术层面看，本项目以澄迈福橙（CM，200个样本）和琼中绿橙（QZ）为研究对象，以三套光谱仪（HSI高光谱、R210近红外、S960近红外）采集的多波段光谱数据为输入特征，以滴定法化验值（糖度、酸度、糖酸比、VC共4项）及液质精细成分（果糖、葡萄糖、蔗糖、有机酸、氨基酸共36项）为预测标签，构建覆盖"数据采集—预处理—特征提取—多模态融合—模型训练—系统部署"完整链路的端到端智能检测系统。

从产品层面看，本项目交付形态包含三个层次：核心预测模型（多模态光谱融合深度学习模型）、Web检测平台（支持光谱文件上传与AI自动分析）、微信小程序（面向移动端用户的轻量化检测入口）。三者共同构成一个可实际运行、可真实演示的完整软件系统，而非停留于算法研究层面的理论验证。

从应用层面看，本项目服务的核心场景包括：产地收购环节的快速品质分级、地理标志产品的真伪鉴别与产地溯源、科研机构的光谱数据管理与模型迭代，以及农业主管部门的质量监管辅助决策。

1.2.2 核心价值

数据价值：构建稀缺的专属光谱数据集。​ 本项目所使用的数据集由课题组自主采集，涵盖200个澄迈福橙样本与琼中绿橙样本，每个样本均配备三套光谱仪的完整光谱记录及双平行化学值标注，数据规模与标注完整性在同类研究中属于较高水准。尤其是三套仪器覆盖从紫外（189nm）到短波近红外（1701nm）的超宽波段范围，形成了互补性强的多模态光谱数据体系。这一数据集本身即具有独立的科研价值，是本项目区别于使用公开数据集的同类作品的根本性优势。

技术价值：验证多模态光谱融合的增益效果。​ 现有研究普遍基于单一仪器的光谱数据建模，不同仪器的检测能力差异及其融合潜力尚无系统性结论。本项目通过设计对照实验，在相同样本集上分别评估HSI单模态、R210单模态、S960单模态以及三者融合模型的预测精度，从而量化多模态融合相较于单仪器方案的实际增益，为光谱仪器选型与组合方案提供数据支撑。此外，针对S960仪器存在CM波段缺失的实际问题，本项目探索缺失波段的处理策略，具有一定的工程创新意义。

应用价值：填补海南特色柑橘智能检测的空白。​ 目前，国内针对柑橘品质的光谱检测研究主要集中于脐橙、温州蜜柑等大宗品种，专门面向澄迈福橙与琼中绿橙这两个海南地理标志品种的光谱预测模型几乎空白。本项目所建立的专属模型，在样本分布、品种特性和产地环境上与实际应用场景高度匹配，预测结果的可靠性显著优于通用模型直接迁移的方案。

工程价值：实现从模型到系统的完整闭环。​ 本项目不以发表算法为终点，而是将训练完成的模型封装为可调用的API服务，并在此基础上开发了具备完整用户交互界面的Web平台与微信小程序。用户只需上传光谱数据文件，系统即可自动完成预处理、特征提取、模型推理和结果可视化，输出糖度、酸度等关键品质指标的预测值及产地溯源结论。这一"从光谱到结论"的端到端自动化流程，是本项目在工程实现层面的核心贡献，也是其区别于纯学术研究的本质特征。

社会价值：服务地理标志保护与产业诚信体系建设。​ 澄迈福橙与琼中绿橙均为国家地理标志保护产品，品牌溢价显著，但假冒伪劣问题长期困扰产业健康发展。本项目所建立的产地溯源模型，能够基于光谱"指纹"特征客观区分两个产地的样本，为地理标志执法提供技术手段，为消费者的知情权提供科学保障，有助于推动海南热带农业品牌从"靠声誉"向"靠数据"的可信体系转型。

1.3 主要创新点

"橙源智鉴"的创新性不在于某一单点技术的突破，而在于将数据、算法、工程三个维度的创新有机整合，形成了一套完整的、可落地的智能检测体系。以下从四个层面加以阐述。

创新一：首个面向海南地理标志柑橘的多仪器全谱段光谱数据集

本项目构建的数据集是整个系统的基石，也是其最难被复制的核心资产。数据集涵盖澄迈福橙（CM）与琼中绿橙（QZ）共两个产地，以三套不同原理的光谱仪对同一批样本进行采集：HSI高光谱成像仪覆盖可见至近红外波段（389~1030nm，约300个波段），R210近红外光谱仪覆盖短波近红外波段（901~1701nm，约228个波段），S960光谱仪覆盖紫外至近红外波段（189~1099nm）。三套仪器的波段范围相互交叠又各有延伸，合并后形成了从紫外到短波近红外的超宽谱段覆盖，远超单一仪器所能提供的信息维度。

更重要的是，每个样本同时配备了两套化学标签：滴定法实测的糖度、酸度、糖酸比、VC四项宏观品质指标，以及液质联用（LC-MS）精确定量的36项微观成分（包括果糖、葡萄糖、蔗糖三种糖组分，九种有机酸，以及二十余种氨基酸）。双平行样本取均值的处理方式进一步保证了标签的可靠性。这种"多仪器光谱 × 多层次化学标签"的立体标注结构，在国内同类公开数据集中几乎没有先例，为后续的多目标预测和跨仪器对比研究提供了坚实的数据基础。

创新二：多模态光谱融合建模策略与跨仪器性能对比实验

单一仪器的光谱数据存在固有的信息盲区。以糖度预测为例，蔗糖的C-H倍频吸收主要集中在近红外1200nm附近，而某些有机酸的特征峰则出现在可见光波段——没有任何一台仪器能够同时以最优状态覆盖所有目标成分的特征波段。本项目提出的多模态融合策略正是针对这一问题：将三套仪器的光谱数据在特征层进行对齐与融合，通过设计专门的多分支深度学习网络，让模型自适应地学习不同仪器光谱对不同预测目标的贡献权重。

与此同时，本项目设计了严格的对照实验框架：在完全相同的样本划分下，分别评估HSI单模态、R210单模态、S960单模态以及三模态融合方案在各品质指标上的预测精度（以R2R^2R2和RMSE为主要指标）。这一实验设计的意义不仅在于证明融合方案的优越性，更在于量化每套仪器对不同成分预测的独特贡献，为实际部署场景中的仪器选型提供有据可查的决策依据。此外，针对S960仪器CM样本存在部分波段缺失的真实数据问题，本项目探索了基于光谱插值与迁移学习的缺失波段补全策略，将工程中的"数据缺陷"转化为方法论层面的研究贡献。

创新三：从宏观品质到微观成分的多目标协同预测

现有绝大多数光谱检测研究仅针对糖度（可溶性固形物）这一单一指标进行预测，预测目标的单一性限制了系统的实用价值。本项目将预测目标扩展至两个层次：第一层次是滴定法四项宏观品质指标，直接对应市场定价和消费感知；第二层次是液质36项微观成分，涵盖了柑橘风味化学的完整图谱——不同有机酸的比例决定了酸味的层次感，氨基酸组成影响着果实的鲜味与营养价值，而GABA（γ-氨基丁酸）等功能性成分的含量则关乎产品的健康属性溢价。

将如此丰富的化学标签与光谱数据联合建模，一方面可以探索光谱对微观成分的预测边界（哪些成分可以被光谱准确预测，哪些超出了光谱的信息容量），另一方面也为未来构建基于光谱的柑橘"风味指纹图谱"奠定了数据基础。

创新四：端到端的智能检测系统工程实现

算法研究与系统工程之间存在巨大的落地鸿沟，本项目选择跨越这道鸿沟。在完成模型训练与验证之后，本项目进一步将模型封装为标准化的后端推理服务，并在此基础上完整开发了两个面向不同用户群体的前端产品。

Web平台面向科研人员与质检机构，支持批量光谱文件上传、多仪器数据的自动识别与对齐、AI模型的在线推理，以及预测结果的可视化呈现（包括光谱曲线展示、各指标预测值与置信区间、产地溯源概率分布等）。微信小程序面向产地果农与流通环节从业者，以更轻量、更直观的交互方式提供单样本快速检测功能，降低了技术使用门槛。两个产品共享同一套后端模型服务，保证了预测结果的一致性。

这种"一套模型、两个入口、全链路贯通"的系统架构，使得本项目不仅是一个算法方案，更是一个具备真实可用性的人工智能应用产品。用户从上传光谱数据到获取品质报告，全程无需任何专业背景知识，系统自动完成从原始数据到可读结论的全部转换——这正是人工智能技术赋能传统农业检测的最直接体现。

1.4.1 数据集规模

本项目以海南两大地理标志柑橘品种为研究对象，构建了迄今规模最完整的多模态柑橘品质光谱数据集。数据集涵盖 400 个独立样本，配套三套光谱仪器采集数据及两套化学标签体系，形成"多仪器 × 多标签 × 双产地"的立体结构。

样本分布

| 品种 | 产地 | 样本编号 | 样本数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 澄迈福橙（CM） | 海南省澄迈县 | CM-1 ~ CM-200 | 200 |
| 琼中绿橙（QZ） | 海南省琼中县 | QZ-1 ~ QZ-200 | 200 |
| 合计 | — | — | 400 |

光谱数据

| 仪器 | 波段范围 | 波段数 | CM 覆盖 | QZ 覆盖 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSI 高光谱成像仪 | 389.04 ~ 1030.58 nm | 300 | ✓ 完整 | ✓ 完整 | 已剔除 1 个异常样本 |
| R210 近红外光谱仪 | 901.74 ~ 1701.25 nm | 228 | ✓ 完整 | ✓ 完整 | — |
| S960 紫外-近红外光谱仪 | 189.32 ~ 1099.97 nm | 1365 | ⚠ 部分缺失 | ✓ 完整 | CM 数据存在波段缺失，已完成对齐标记 |

化学标签体系

| 标签类型 | 检测方法 | 指标项目 | 指标数量 | 样本覆盖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宏观品质指标 | 滴定法 | 糖度、酸度、糖酸比、VC 含量 | 4 项 | 400 个样本全覆盖 |
| 精细成分指标 | 液质联用（LC-MS） | 糖组分（3）、有机酸（9）、氨基酸（21） | 36 项 | 400 个样本，每样本含 A/B 双平行，取均值使用 |

2.1 样本来源与采集规范

本研究以海南省两大地理标志柑橘品种——澄迈福橙（Citrus sinensis cv. Chengmai）与琼中绿橙（Citrus reticulata cv. Qiongzhong）为研究对象，依托课题组与海南省农业科学院的合作关系，于果实成熟采收期赴产地开展系统性样本采集工作。

2.1.1 样本来源

澄迈福橙样本采集自海南省澄迈县主产区果园，琼中绿橙样本采集自海南省琼中黎族苗族自治县核心产区。两个产地均为各自品种的原产地保护区域，品种特征典型，具有良好的代表性。采集时间统一选定在果实商业成熟期，以确保样本的品质分布具有充分的多样性，能够覆盖从偏生到充分成熟的完整品质区间，为后续模型训练提供足够的标签动态范围。

2.1.2 样本采集与筛选规范

样本采集遵循随机抽样原则，在合作方协助下从不同树株、不同冠层位置分批采摘，以降低个体间系统性差异对数据集的影响。采摘后对样本进行初步筛选，剔除存在明显机械损伤、病斑或严重畸形的果实，保留外观完整、形态正常的个体参与后续实验。

最终，本研究共获得有效样本 400 个，其中澄迈福橙（CM）200 个（编号 CM-1 至 CM-200），琼中绿橙（QZ）200 个（编号 QZ-1 至 QZ-200）。所有样本在采集完成后统一编号、装箱，于低温条件下运输至实验室，并在 24 小时内完成光谱采集与化学指标检测，以最大程度减少样本在储存过程中的品质变化。

2.1.3 实验室样本处理流程

样本抵达实验室后，按编号逐一进行标准化处理。光谱采集在前，化学检测在后，两项操作均针对同一果实个体进行，确保光谱数据与化学标签的严格对应关系。光谱采集完成后，将果实切开取汁，分别用于滴定法宏观指标检测（糖度、酸度、糖酸比、VC 含量）以及液质联用（LC-MS）精细成分分析（糖组分、有机酸、氨基酸共 36 项）。液质检测中每个样本设置 A、B 两个平行样，以两次测定均值作为最终化学标签值，以提高标签的准确性与稳定性。

2.2 多仪器光谱采集方案

为从不同波段维度全面表征柑橘果实的内部品质信息，本研究构建了三仪器协同采集方案，分别使用HSI高光谱成像仪、R210近红外光谱仪与S960紫外-近红外光谱仪对同一批样本进行光谱采集，实现从紫外至短波近红外（189 ~ 1701 nm）的超宽谱段全覆盖。三套仪器在波段范围、空间分辨率与信噪比特性上各有侧重，形成互补，为后续多源数据融合建模提供了坚实的数据基础。

2.2.1 HSI 高光谱成像仪

HSI高光谱成像仪采集波段范围为 389.04 ~ 1030.58 nm，共约 300 个连续光谱波段，覆盖可见光至近红外过渡区域。该仪器以逐行推扫方式对果实表面成像，每个样本采集完成后提取果实赤道截面感兴趣区域（ROI）内所有像素点的光谱，取均值作为该样本的代表性光谱向量，以消除果实表面局部不均匀性对采集结果的影响。采集环境采用标准卤素光源照明，采集前以标准白板与黑板完成反射率校正，确保各样本间光谱数据的可比性。CM与QZ两个产地样本均完成全量采集，共获得有效高光谱数据 399 条（其中 1 个样本因采集过程中存在明显异常，经核查后予以剔除）。

2.2.2 R210 近红外光谱仪

R210近红外光谱仪采集波段范围为 901.74 ~ 1701.25 nm，共 228 个光谱波段，重点覆盖近红外区域中与有机分子 C—H、O—H、N—H 等基团倍频和合频吸收密切相关的谱段，对糖度、酸度等主要品质指标具有较强的响应能力。采集时将仪器探头紧贴果实赤道部位表皮，以漫反射模式进行接触式测量，每个样本在赤道不同方位重复采集多次后取均值，以降低果皮厚度不均及局部组织差异带来的测量误差。CM与QZ两个产地样本均完成全量采集，共获得有效光谱数据 400 条。

2.2.3 S960 紫外-近红外光谱仪

S960紫外-近红外光谱仪采集波段范围为 189.32 ~ 1099.97 nm，共约 1365 个光谱波段，是三套仪器中波段数量最多、短波端延伸最深的仪器，能够捕捉到紫外至可见光区域内与花青素、类黄酮、叶绿素等色素类成分相关的特征吸收信息。采集方式与R210相同，采用漫反射接触式测量。需要说明的是，由于仪器自身硬件限制，CM样本的部分波段在采集过程中存在数据缺失，已在数据整理阶段完成缺失波段的标记与对齐处理（见文件"S960 CM1-200 去波段对齐"），后续建模时将对缺失波段进行相应的掩码处理。QZ样本数据采集完整，无缺失情况。CM与QZ合计获得有效光谱数据 400 条。

2.2.4 三仪器采集方案汇总

| 仪器 | 波段范围 | 波段数 | 采集方式 | 有效样本数 | 数据特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSI 高光谱成像仪 | 389.04 ~ 1030.58 nm | ~300 | 推扫成像，ROI 均值 | 399 | 兼具空间与光谱信息，可见-近红外 |
| R210 近红外光谱仪 | 901.74 ~ 1701.25 nm | 228 | 漫反射接触式 | 400 | 近红外有机基团吸收区，信噪比高 |
| S960 紫外-近红外光谱仪 | 189.32 ~ 1099.97 nm | ~1365 | 漫反射接触式 | 400 | 谱段最宽，CM 数据含部分缺失波段 |

三套仪器在波段上存在一定的重叠区域（约 389 ~ 1030 nm 与 901 ~ 1099 nm 段），这为后续多源光谱融合时的波段对齐与互校验提供了有利条件。全部光谱数据采集完成后，统一以样本编号为索引进行归档整理，与化学标签数据建立一一对应关系，形成完整的多模态数据集。

2.3 化学值参考标签体系

光谱数据本身不直接反映果实的内在品质，必须依托准确可靠的化学参考标签作为模型训练的监督信号。本研究建立了双层化学标签体系：第一层为滴定法测定的宏观品质指标，第二层为液质联用（LC-MS）测定的精细化学成分，共计 40 项化学指标，为多任务回归建模提供了丰富的标签维度。

2.3.1 滴定法宏观品质指标

滴定法检测由海南省农业科学院分析测试中心负责完成，共测定 4 项宏观品质指标，涵盖柑橘果实最基本的食用品质维度。糖度采用斐林试剂滴定法测定，单位为°Brix；酸度采用氢氧化钠标准溶液滴定法测定，结果以柠檬酸当量计，单位为 g/100 mL；糖酸比由糖度与酸度计算得出，为无量纲综合指标，直接反映果实的甜酸平衡特征；VC 含量采用 2,6-二氯靛酚滴定法测定，单位为 mg/100 mL，表征果实的营养价值。400 个样本全部完成滴定法检测，无缺失数据。

上述 4 项指标是柑橘品质评价的核心常规参数，也是近红外光谱无损检测领域最具应用价值的预测目标，将作为后续建模的主要考核指标。

2.3.2 液质联用精细成分指标

液质联用（LC-MS）检测由合作方实验室完成，共测定 36 项精细化学成分，分为糖组分、有机酸和氨基酸三大类。

糖组分共 3 项，包括果糖（Fructose）、葡萄糖（Glucose）与蔗糖（Sucrose），三者构成柑橘可溶性糖的主要组成，与滴定法糖度指标形成成分级对应关系，可用于验证宏观指标与微观组分之间的定量一致性。

有机酸共 9 项，包括柠檬酸（Citric acid）、苹果酸（Malic acid）、异柠檬酸（Isocitric acid）、奎宁酸（Quinic acid）、酒石酸（Tartaric acid）、抗坏血酸（Ascorbic acid）、富马酸（Fumaric acid）、琥珀酸（Succinic acid）与莽草酸（Shikimic acid）。柑橘以柠檬酸为主要积累有机酸，苹果酸次之，各有机酸组分的相对比例因品种与成熟度而异，是区分品种来源与成熟状态的重要化学特征。

氨基酸共 21 项，涵盖蛋白质氨基酸及部分非蛋白质氨基酸（如 GABA），包括 Ala（丙氨酸）、Arg（精氨酸）、Asn（天冬酰胺）、Asp（天冬氨酸）、Glu（谷氨酸）、Gln（谷氨酰胺）、Gly（甘氨酸）、His（组氨酸）、Ile（异亮氨酸）、Leu（亮氨酸）、Lys（赖氨酸）、Met（甲硫氨酸）、Phe（苯丙氨酸）、Pro（脯氨酸）、Ser（丝氨酸）、Thr（苏氨酸）、Trp（色氨酸）、Tyr（酪氨酸）、Val（缬氨酸）、Cys（半胱氨酸）与 GABA（γ-氨基丁酸）。氨基酸组分与果实风味、营养品质及代谢状态密切相关，在光谱波段 N—H 基团的吸收区域具有潜在的光谱响应，为探索氨基酸的光谱无损检测可行性提供了标签基础。

2.3.3 平行样处理与标签标准化

液质联用检测中，每个样本设置 A、B 两个独立平行样进行重复测定，以两次测定结果的算术平均值作为该样本的最终标签值：

Labelfinal=ValueA+ValueB2\text{Label}_{\text{final}} = \frac{\text{Value}_A + \text{Value}_B}{2}Labelfinal​=2ValueA​+ValueB​​

平行样处理有效降低了单次测定的随机误差，提高了化学标签的稳定性与可靠性。对于平行样相对偏差超过 10% 的情况，进行复测确认后再取均值，确保标签质量满足建模要求。所有化学标签数据采集完成后，以样本编号为唯一索引建立标签数据库，与三套仪器的光谱数据进行逐样本关联对齐，形成完整的多模态数据集，为后续回归建模与成分反演研究提供可靠的监督信号。

2.4 数据预处理

为保证后续多目标品质预测与产地溯源模型的可靠性与可比性，本研究对多源异构数据进行了系统化预处理。原始数据涵盖三类光谱数据（HSI、R210、S960）与两类理化指标数据（滴定法化验值、液质检测值）。由于不同仪器的波段范围、采样密度、数据格式及样本覆盖情况存在差异，需依次完成样本统一、异常剔除、重复样合并、波段对齐与基础光谱预处理，最终构建标准化建模数据集。

2.4.1 样本统一与主键标准化

预处理的首要步骤是对所有数据文件中的样本编号进行统一规范，将不同来源表格中的样本标识全部映射为统一格式（如 CM-1、QZ-200），以确保多模态数据能够按样本严格一一对应。在此基础上建立全局样本索引表，对每个样本记录其产地来源及各模态数据的完整性状态。理论样本全集为 400 个，其中澄迈（CM）200 个、琼中（QZ）200 个。

进一步核查发现，HSI 光谱数据与滴定法化验值均同步缺失样本 CM-34，表明该样本已在前期实验整理阶段被判定为异常并予以剔除。为保证后续各模态建模时样本集完全一致，将 CM-34 从分析集中排除，最终形成 399 个样本的主分析数据集，作为后续全部建模与对比实验的统一输入基础。

2.4.2 理化指标数据清洗与汇总

滴定法化验值处理方面，原始数据包含糖度、酸度、糖酸比与 VC 含量 4 项核心品质指标，数据结构规整、无重复记录。预处理主要完成字段名称标准化、样本编号映射至全局主键体系及排序对齐，最终得到 399 个样本对应的标准化品质目标表（399×4）。

液质检测数据处理方面，原始数据包含糖组分、有机酸与氨基酸共 36 项成分指标，每个样本设有 A、B 两个平行重复，原始记录共 800 条。预处理时首先将原始编号解析为"样本编号 + 重复编号"结构，对每个样本的平行样进行一致性核查，确认每个样本均严格对应一组 A/B 重复后，以算术平均值作为各指标的最终测定值。同步计算平行样间的平均绝对差、最大差值与平均变异系数等质量控制指标，用于评估实验重复性。经汇总，液质数据由 800 条重复观测记录压缩为 399 个样本级记录（399×36），与主分析数据集严格对齐。

2.4.3 三类光谱数据标准化处理

HSI 高光谱数据覆盖 389.04~1030.58 nm，共 300 个波段。预处理时分别读取澄迈与琼中样本数据，依据统一样本编号合并，并对波段列进行标准化命名与排序，最终得到 399 个样本、300 个波段的 HSI 标准光谱表（399×300）。

R210 近红外光谱数据覆盖 901.74~1701.25 nm，共 228 个波段。预处理流程与 HSI 类似，包括样本编号清洗、波段列标准化、数值化转换与两产地数据拼接，最终形成 399 个样本、228 个波段的标准化近红外光谱数据表（399×228）。

S960 光谱数据覆盖 189.32~1099.97 nm，是三套仪器中预处理难度最高的数据集。由于仪器采集问题，澄迈样本存在部分波段缺失，同时两产地数据在波段命名精度上存在细微差异。对此，首先将所有波段列统一转换为数值型波长表示，通过容差匹配方式消除浮点精度差异导致的"同一波段不同命名"问题；随后对澄迈与琼中数据进行真实波长对齐，识别出琼中存在而澄迈缺失的 50 个波段。在此基础上，构建了两个版本的 S960 数据集：公共波段版仅保留两地样本均存在的有效波段，用于构建稳健基线模型；插值实验版将插值目标网格限制在澄迈已有有效波段的覆盖范围内，对缺失波段进行区间内插值补全，避免外推造成的伪信号。两个版本均包含 399 个样本、1402 个波段特征（399×1402），分别适用于保守建模与增强建模对比实验。

2.4.4 基础光谱预处理

在完成原始光谱对齐后，针对 HSI、R210 与 S960 三类光谱数据，进一步构建可直接用于建模的基础预处理版本，采用以下标准处理策略：

- Savitzky–Golay（SG）平滑：用于抑制光谱采集过程中的随机噪声，平滑波形变化趋势，同时保留光谱峰形的基本轮廓；

- SNV（标准正态变换）​：对每条光谱进行零均值单位方差归一化，消除样本间由散射效应引起的整体偏移与尺度差异；

- MSC（多元散射校正）​：以全体样本均值光谱为参考，校正由颗粒状态与表面特性差异造成的散射影响。

每类光谱数据均按原始对齐版（raw aligned）与基础建模版（SG+SNV、SG+MSC）两层结构分别保存，既保证原始信息的可追溯性，又便于后续开展不同预处理方案的消融对比实验。

2.4.5 多模态融合数据构建

为支撑后续"单仪器建模"与"多仪器融合建模"的系统对比，在完成单仪器数据清洗后，以 399 个样本的统一主分析集为基础，通过样本编号严格一对一对齐，构建了以下多种融合数据集：HSI+R210 双仪器融合、HSI+S960 双仪器融合、R210+S960 双仪器融合，以及 HSI+R210+S960 三仪器全融合。同时保留了不同仪器在重叠波段区间内的交集版数据，用于研究多仪器间的互补性与冗余性。最终，三仪器全融合表包含 399 个样本、1930 个特征变量（399×1930），可直接作为后续多模态品质预测与产地溯源模型的输入数据。

2.4.6 预处理结果汇总

经过上述处理，本研究最终形成一套结构统一、样本一致、可直接用于建模的标准化数据资产，核心数据集规格如下表所示。

| 数据集名称 | 样本数 | 特征维度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滴定法品质目标表 | 399 | 4 | 糖度、酸度、糖酸比、VC |
| 液质样本级目标表 | 399 | 36 | 糖组分、有机酸、氨基酸 |
| HSI 光谱表 | 399 | 300 | 389~1031 nm |
| R210 光谱表 | 399 | 228 | 902~1701 nm |
| S960 公共波段表 | 399 | 1402 | 189~1100 nm，保守版 |
| S960 插值实验表 | 399 | 1402 | 189~1100 nm，增强版 |
| 三仪器全融合表 | 399 | 1930 | HSI+R210+S960 |

此外，项目还保留了平行样重复性质控表、波段缺失报告与输出表汇总清单等中间结果文件，确保整个数据预处理流程具有良好的可追溯性与可复现性。